## 021820 Salts raw
Shimadzu TOC-L Analyzer
Samples analyzed: 02/18/2020 - 02/21/2020 | [6 empty] | Standard Cal curve | [5 empty] | High NPOC Cal curve
[7 empty] | NPOC | [5 empty] | NPOC
[7 empty] | Measured | 0.5348 | 7.7443 | 16.2243 | 32.4314 |  | Measured | 0.46121 | 6.6787 | 13.9943 | 27.9686 | 67.3733 | 87.3067
[7 empty] | Actual | 0.3 | 7 | 15 | 30 |  | Actual | 0.3 | 7 | 15 | 30 | 60 | 90
[6 empty] | High | TN
[6 empty] | NPOC | Measured | 0.013613 | 1.7531 | 3.5017 | 4.1789
|  |  |  | Corrected | Corrected | Cal curve | Actual | 0 | 2 | 4 | 5
|  |  |  | NPOC | TN | (>30 ppm) | [13 empty] | High NPOC Cal curve
Vial | Sample ID | NPOC | TN | (ppm) | (ppm) | (ppm) | [17 empty] | Corrected
5 | 43 | 1.04 | 0.18 | 0.78366 | 0.16414 | [14 empty] | Vial | Sample ID | NPOC | TN | NPOC
7 | 44 | 0.4603 | 0.04033 | 0.24362 | -0.0014009 | [14 empty] | 5 | 43 | 0.8973 | 0.18 | 1.3803
8 | 45 | 0.9484 | 0.1657 | 0.69833 | 0.14719 | [14 empty] | 7 | 44 | 0.3969 | 0.04033 | 0.89093
9 | 46 | 0.4758 | 0.02567 | 0.25806 | -0.018776 | [14 empty] | 8 | 45 | 0.8179 | 0.1657 | 1.3026
10 | 47 | 1.001 | 0.1744 | 0.74733 | 0.1575 | [14 empty] | 9 | 46 | 0.4103 | 0.02567 | 0.90403
11 | 48 | 0.5034 | 0.0307 | 0.28377 | -0.012814 | [5 empty] | NPOC | TN |  |  | NPOC | TN |  |  |  | 10 | 47 | 0.8631 | 0.1744 | 1.3468
13 | 49 | 71.41 | 1.367 | 66.3404 | 1.571 | 60.7219 |  |  | 1 | DI | 0.3965 | 0.00288 | 1 | DI | 0.3419 | 0.00288 |  |  |  | 11 | 48 | 0.4341 | 0.0307 | 0.92731
14 | 50 | 51.92 | 0.8323 | 48.1835 | 0.93724 | 44.2834 |  |  | 6 | DI | 0.3428 | 0.00404 | 6 | DI | 0.2956 | 0.00404 |  |  |  | 13 | 49 | 61.58 | 1.367 | 60.7219
19 | 51 | 73.97 | 1.47 | 68.7253 | 1.693 | 62.883 |  |  | 12 | DI | 0.3549 | 0.00169 | 12 | DI | 0.3061 | 0.00169 |  |  |  | 14 | 50 | 44.77 | 0.8323 | 44.2834
20 | 52 | 46.51 | 0.7964 | 43.1435 | 0.89469 | 39.7264 |  |  | 18 | DI | 0.6484 | 0.03477 | 18 | DI | 0.5592 | 0.03477 |  |  |  | 19 | 51 | 63.79 | 1.47 | 62.883
21 | 53 | 44.64 | 1.768 | 41.4014 | 2.0462 | 38.1422 |  |  | 24 | DI | 0.5006 | 0.01378 | 24 | DI | 0.4317 | 0.01378 |  |  |  | 20 | 52 | 40.11 | 0.7964 | 39.7264
22 | 54 | 14.11 | 0.4817 | 12.9597 | 0.52171 |  |  |  | 30 | DI | 0.5146 | 0.01925 | 30 | DI | 0.4438 | 0.01925 |  |  |  | 21 | 53 | 38.49 | 1.768 | 38.1422
23 | 55 | 41.47 | 1.718 | 38.4483 | 1.987 | 35.4725 |  |  | 36 | DI | 0.771 | 0.00643 | 36 | DI | 0.6649 | 0.00643 |  |  |  | 22 | 54 | 12.17 | 0.4817 | 12.4038
25 | 56 | 14 | 0.4917 | 12.8572 | 0.53356 |  |  |  | 42 | DI | 0.7837 | 0.04062 | 42 | DI | 0.6759 | 0.04062 |  |  |  | 23 | 55 | 35.76 | 1.718 | 35.4725
26 | 57 | 8.683 | 0.5659 | 7.9039 | 0.6215 |  |  |  | 48 | DI | 0.62 | 0.00991 | 48 | DI | 0.5347 | 0.00991 |  |  |  | 25 | 56 | 12.07 | 0.4917 | 12.3061
27 | 58 | 2.748 | 0.1247 | 2.3748 | 0.098594 |  |  |  | 54 | DI | 0.4728 | 0.01061 | 54 | DI | 0.4078 | 0.01061 |  |  |  | 26 | 57 | 7.488 | 0.5659 | 7.8253
32 | 59 | 8.985 | 0.5599 | 8.1852 | 0.61439 |  |  |  | 60 | DI | 0.6615 | 0.02085 | 60 | DI | 0.5705 | 0.02085 |  |  |  | 27 | 58 | 2.37 | 0.1247 | 2.8204
33 | 60 | 2.768 | 0.1318 | 2.3935 | 0.10701 |  |  |  | 66 | DI | 0.6889 | 0.00088 | 66 | DI | 0.5941 | 0.00088 |  |  |  | 32 | 59 | 7.749 | 0.5599 | 8.0805
34 | 61 | 292.8 | 18.7 | 272.5873 | 22.114 | 247.4226 |  |  | 1 | di | 0.4233 | 0.0056 | 1 | di | 0.365 | 0.0056 |  |  |  | 33 | 60 | 2.387 | 0.1318 | 2.837
35 | 62 | 109 | 4.333 | 101.3592 | 5.0863 | 92.4156 |  |  | 2 | di | 0.3082 | 0.01927 | 2 | di | 0.2658 | 0.01927 |  |  |  | 34 | 61 | 252.5 | 18.7 | 247.4226
37 | 63 | 272.6 | 19.12 | 253.769 | 22.6118 | 230.4071 |  |  |  | Mean: | 0.5348 | 0.013613 |  | Mean: | 0.46121 | 0.013613 |  |  |  | 35 | 62 | 93.99 | 4.333 | 92.4156
38 | 64 | 90.51 | 3.678 | 84.1339 | 4.31 | 76.8279 |  |  |  | SD: | 0.16059 | 0.012225 |  | SD: | 0.1385 | 0.012225 |  |  |  | 37 | 63 | 235.1 | 19.12 | 230.4071
39 | 65 | 75.14 | 2.666 | 69.8152 | 3.1105 | 63.8707 | [13 empty] | 38 | 64 | 78.05 | 3.678 | 76.8279
40 | 66 | 33.52 | 0.8137 | 31.042 | 0.9152 | 28.7739 |  |  | 4 | 7 2 | 7.627 | 1.785 | 4 | 7 2 | 6.578 | 1.785 |  |  |  | 39 | 65 | 64.8 | 2.666 | 63.8707
41 | 67 | 75.14 | 2.73 | 69.8152 | 3.1864 | 63.8707 |  |  | 15 | 7 2 | 8.175 | 1.705 | 15 | 7 2 | 7.05 | 1.705 |  |  |  | 40 | 66 | 28.91 | 0.8137 | 28.7739
46 | 68 | 31.17 | 0.7593 | 28.8528 | 0.85072 | 26.7888 |  |  | 2 | 7 2 | 7.666 | 1.8 | 2 | 7 2 | 6.611 | 1.8 |  |  |  | 41 | 67 | 64.8 | 2.73 | 63.8707
47 | 69 | 6.025 | 0.4258 | 5.4277 | 0.45546 |  |  |  | 28 | 7 2 | 7.595 | 1.761 | 28 | 7 2 | 6.55 | 1.761 |  |  |  | 46 | 68 | 26.88 | 0.7593 | 26.7888
49 | 70 | 1.629 | 0.07659 | 1.3324 | 0.041574 |  |  |  | 43 | 7 2 | 7.887 | 1.746 | 43 | 7 2 | 6.802 | 1.746 |  |  |  | 47 | 69 | 5.196 | 0.4258 | 5.584
50 | 71 | 17.08 | 0.4991 | 15.7265 | 0.54233 |  |  |  | 57 | 7 2 | 7.601 | 1.669 | 57 | 7 2 | 6.555 | 1.669 |  |  |  | 49 | 70 | 1.405 | 0.07659 | 1.8767
51 | 72 | 1.872 | 0.09413 | 1.5588 | 0.062363 |  |  |  | 3 | 7 2 | 7.659 | 1.806 | 3 | 7 2 | 6.605 | 1.806 |  |  |  | 50 | 71 | 14.73 | 0.4991 | 14.9073
52 | 73 | 10.11 | 0.1662 | 9.2333 | 0.14778 |  |  |  |  | Mean: | 7.7443 | 1.7531 |  | Mean: | 6.6787 | 1.7531 |  |  |  | 51 | 72 | 1.614 | 0.09413 | 2.0811
53 | 74 | 2.883 | 0.00399 | 2.5006 | -0.044471 |  |  |  |  | SD: | 0.21442 | 0.050851 |  | SD: | 0.18488 | 0.050851 |  |  |  | 52 | 73 | 8.716 | 0.1662 | 9.0262
55 | 75 | 10.44 | 0.1893 | 9.5407 | 0.17516 | [14 empty] | 53 | 74 | 2.486 | 0.00399 | 2.9339
56 | 76 | 2.896 | 0.06399 | 2.5127 | 0.026641 |  |  |  | 16 | 15 4 | 16.23 | 3.546 | 16 | 15 4 | 14 | 3.546 |  |  |  | 55 | 75 | 8.999 | 0.1893 | 9.3029
61 | 77 | 40.14 | 3.768 | 37.2092 | 4.4166 | 34.3577 |  |  | 3 | 15 4 | 16.09 | 3.535 | 3 | 15 4 | 13.87 | 3.535 |  |  |  | 56 | 76 | 2.498 | 0.06399 | 2.9456
62 | 78 | 21.63 | 0.844 | 19.9653 | 0.95111 |  |  |  | 29 | 15 4 | 16.23 | 3.435 | 29 | 15 4 | 14 | 3.435 |  |  |  | 61 | 77 | 34.62 | 3.768 | 34.3577
63 | 79 | 42.62 | 4.038 | 39.5196 | 4.7366 | 36.4406 |  |  | 44 | 15 4 | 16.31 | 3.516 | 44 | 15 4 | 14.07 | 3.516 |  |  |  | 62 | 78 | 18.65 | 0.844 | 18.7406
64 | 80 | 25.12 | 0.8668 | 23.2166 | 0.97813 |  |  |  | 58 | 15 4 | 16.08 | 3.365 | 58 | 15 4 | 13.87 | 3.365 |  |  |  | 63 | 79 | 36.75 | 4.038 | 36.4406
65 | 81 | 76.04 | 2.824 | 70.6537 | 3.2978 | 64.6335 |  |  | 5 | 15 4 | 16.38 | 3.568 | 5 | 15 4 | 14.13 | 3.568 |  |  |  | 64 | 80 | 21.66 | 0.8668 | 21.6841
67 | 82 | 35.32 | 0.9008 | 32.7189 | 1.0184 | 30.2896 |  |  | 6 | 15 4 | 16.25 | 3.547 | 6 | 15 4 | 14.02 | 3.547 |  |  |  | 65 | 81 | 65.58 | 2.824 | 64.6335
68 | 83 | 82.59 | 3.049 | 76.7556 | 3.5645 | 70.1488 |  |  |  | Mean: | 16.2243 | 3.5017 |  | Mean: | 13.9943 | 3.5017 |  |  |  | 67 | 82 | 30.46 | 0.9008 | 30.2896
69 | 84 | 37.55 | 0.9819 | 34.7964 | 1.1145 | 32.1672 |  |  |  | SD: | 0.10891 | 0.074004 |  | SD: | 0.096412 | 0.074004 |  |  |  | 68 | 83 | 71.22 | 3.049 | 70.1488
1 | 61 redo | 55.72 | 4.271 | 51.7236 | 5.0128 | 47.5007 | [13 empty] | 69 | 84 | 32.38 | 0.9819 | 32.1672
2 | 62 redo | 25.41 | 0.9586 | 23.4868 | 1.0869 |  |  |  | 4 | 30 5 | 33 | 4.188 | 4 | 30 5 | 28.46 | 4.188 |  |  |  | 1 | 61 redo | 48.06 | 4.271 | 47.5007
3 | 63 redo | 85.4 | 5.472 | 79.3734 | 6.4362 | 72.5251 |  |  | 17 | 30 5 | 32.98 | 4.109 | 17 | 30 5 | 28.44 | 4.109 |  |  |  | 2 | 62 redo | 21.92 | 0.9586 | 21.9384
4 | 64 redo | 21.8 | 0.8619 | 20.1237 | 0.97232 |  |  |  | 31 | 30 5 | 31.94 | 4.026 | 31 | 30 5 | 27.55 | 4.026 |  |  |  | 3 | 63 redo | 73.65 | 5.472 | 72.5251
[9 empty] | 45 | 30 5 | 32.47 | 4.037 | 45 | 30 5 | 28 | 4.037 |  |  |  | 4 | 64 redo | 18.8 | 0.8619 | 18.8873
[9 empty] | 59 | 30 5 | 31.59 | 4.223 | 59 | 30 5 | 27.24 | 4.223
[9 empty] | 7 | 30 5 | 32.07 | 4.297 | 7 | 30 5 | 27.66 | 4.297
[9 empty] | 8 | 30 5 | 32.97 | 4.372 | 8 | 30 5 | 28.43 | 4.372
[10 empty] | Mean: | 32.4314 | 4.1789 |  | Mean: | 27.9686 | 4.1789
[10 empty] | SD: | 0.57676 | 0.13017 |  | SD: | 0.49647 | 0.13017
[14 empty] | 60 | 66.67 | 0.01385
[14 empty] | 60 | 67.08 | 0.0511
[14 empty] | 60 | 68.37 | 0.00186
[14 empty] | Mean: | 67.3733 | 0.02227
[14 empty] | SD: | 0.88715 | 0.025677
[14 empty] | 90 | 87.3 | 0.00891
[14 empty] | 90 | 86.21 | 0.00736
[14 empty] | 90 | 88.41 | 0.01699
[14 empty] | Mean: | 87.3067 | 0.011087
[14 empty] | SD: | 1.1 | 0.0051708